АДМИНИСТРАЦИЯ ЕВСИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2017 № 88

ст. Евсино

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения

в местах общественного пользования населенных пунктов

В соответствии  с Федеральными законами от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Евсинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования   населенных пунктов  Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Приложение 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Знаменка" и  разместить на официальном сайте Евсинского сельсовета.

Глава

Евсинского сельсовета                                                                 А.И.Колотий

Приложение №1

к постановлению администрации  Евсинского сельсовета

от 08.09.2017 г.  №88

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования   населенных пунктов  Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |